附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

濮阳市福泰玻璃制品有限公司年加工30万平方米安全玻璃项目竣工验收监测方案

- 废水监测

- 监测内容

表1  废水排放监测内容

| 监测位点 | 监测因子 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化粪池排放口（依托清丰五洲实木家具） | pH、COD、BOD5、氨氮、SS | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 | 4次/天，连续2天 |

2、水取样与监测

（2）样品采集连续监测2天，每天监测4次。水样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

- 2、噪声监测

（1）监测点布设

表3   声环境监测布点一览表

| 监测点位 | 监测点位置 | 监测因子 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 厂界外1m | 厂界噪声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准 | 监测2天，昼间各监测一次 |

（2）监测方法及频率：连续监测2天，昼间监测一次。监测方法东、西、南、北四厂界噪声按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。

附件六

附件七

附件八

附件九

附件十

附件十一

附件十二

附件十三

附件十四

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：濮阳市福泰玻璃制品有限公司                     填表人（签字）：                                      项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 濮阳市福泰玻璃制品有限公司年加工30万平方米钢化玻璃 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 | 河南省濮阳市清丰县产业集聚区益业路北侧、瑞祥路西侧 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | C3042特种玻璃制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 | √新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年加工30万平方米钢化玻璃 |  |  | 项目开工日期 |  |  | 2021年9月 |  | 实际生产能力 | 年加工30万平方米钢化玻璃 |  | 试运行日期 | 2021年10月 |  |  |
|  | 投资总概算 |  | 1000万元 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 | 9.6万元 |  | 所占比例 | 0.96% |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 清丰县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 | 清环审[2021] 41号 |  | 批准时间 | 2021年09月08日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 | / |  | 批准时间 | / |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 清丰县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 | / |  | 批准时间 | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | / | 环保设施监测单位 |  | 河南思源环境检测有限公司濮阳分公司 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 1000万元 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 | 9.6万元 |  | 所占比例 | 0.96% |  |  |
|  | 废水治理 |  | 1.5万元 | 废气治理 | / |  |  | 噪声 |  | 5.0万元 | 固废治理 | 3.1万元 | 绿化及生态 | / | 其它 |  | / |
|  | 新增废水处理能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理能力 | / |  | 年工作时 | 2400h/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 濮阳市福泰玻璃制品有限公司 |  | 邮政编码 |  | 457300 |  |  |  | 联系电话 | 18103932171 |  | 环评单位 | 成都元页环保科技有限公司 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 |  | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度 (3) |  | 本期工程产生量 (4) |  |  | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程 实际排放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0125 | 0.0144 |  | 0.0125 | 0.0144 |  | +0.0125 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 270 | 350 |  |  |  |  |  | 0.005 | 0.0058 |  | 0.005 | 0.0058 |  | +0.005 |
|  | 氨氮 |  |  | 10.4 | 35 |  |  |  |  |  | 0.0002 | 0.0003 |  | 0.0002 | 0.0003 |  | +0.0002 |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年