
	濮阳国米生物科技有限公司

	年产6000吨木糖技术升级改造项目

	竣工环境保护验收监测报告

	


	建设单位:
	濮阳国米生物科技有限公司

	编制单位:
	 濮阳国米生物科技有限公司

	二〇一八年十二月


	
	
	

	建设单位法人代表
	：
	

	
	
	

	项目负责人
	：
	

	
	
	

	编  制
	：
	

	
	
	


	建设单位：濮阳国米生物科技有限公司
	编制单位：濮阳国米生物科技有限公司

	电    话：0393-6206263
	电    话：0393-6206263

	邮    编：457400
	邮    编：457400

	地    址：濮阳市南乐县产业集聚区昌意路北段路东
	地    址：濮阳市南乐县产业集聚区昌意路北段路东


目  录
1

1、项目概况

2

2、验收监测依据

3

3、工程建设情况

3

3.1地理位置及平面布置

3

3.2 建设内容

3.3主要原辅材料
6
3.4生产工艺
8
18

4、环境保护设施

18

4.1污染物治理/处置设施

20

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

25

5、主要环评结论与建议及环评批复

25

5.1主要环评结论

5.2 环评建议
21
6、验收执行标准
22
6.1 验收监测执行标准
22
29

6.2 验收监测执行标准限值

32

7、验收监测内容

32

7.1 污染物排放监测

34

8、质量保证及质量控制

34

8.1 监测分析方法

8.2 质量保证及质量控制
33
9、验收监测结果
34 
9.1 验收期间工况
34
9.2 污染物排放监测
34
58

10、环境管理检查

58

10.1 落实环评建议情况

58

10.2 落实环评批复情况

61

10.3 固体废物排放、处置及综合利用情况

62

11、验收监测结论与建议

62

11.1 验收监测结论

11.2 建议
60


附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置及监测点位示意图

附图3 项目环保设施图片

附图4 项目整改图片

附件1关于《濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目竣工环境影响报告书的批复》（南乐县环境保护局，乐环审[2018]53号，2018年6月14日）；

附件2 营业执照

附件3 关于《濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目环境影响评价执行标准的意见》（南乐县环境保护局，2018年2月26日）；

附件4 验收监测委托书；

附件5 验收监测方案；

附件6 检测报告

附件7公众意见调查表

附件8 验收监测期间生产报表；

附件9 自查报告；

附件10项目第一二次公示；

附件11总量备案表；
附件12上料车间防渗措施验收材料；

附件13专家意见；

附件14建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。

1、项目概况

濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目位于濮阳市南乐县产业集聚区昌意路北段路东，属于技术改造项目。本项目于2018年5月由河南汇能阜力科技有限公司完成了环境影响报告表的编制；2018年6月14日，南乐县环境保护局对该项目进行了审批，乐环审书[2018]53号。
项目单位已2018年7月30日竣工，竣工信息已于2018年8月03日网站公示；2018年8月10日-15日进行调试，调试截止日期已于2018年8月03日网站公示。

受濮阳国米生物科技有限公司委托，洛阳黎明检测服务有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。 根据现场勘察及资料调研情况，洛阳黎明检测服务有限公司制定了该项目污染物排放现状监测内容， 并于2018年10月18-19日依据国家有关环境监测技术规范进行了监测。针对该项目环保设施污染物排放浓度和排放总量的监测结果和现场环境管理检查情况，并依据有关国家标准，我公司编制了本监测报告。

2、验收监测依据

2.1 《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第253号；

2.2 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 原国家环境保护总局令第13号；

2.3 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017] 4号；
2.4 《濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目环境影响报告书》 河南汇能阜力科技有限公司  2018年5月；

2.5 《关于濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目环境影响报告书的批复》（南乐县环境保护局，乐环审[2018]53号，2018年6月14日）；

2.6 《河南省企业投资项目备案证明》南乐县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为：2018－410923－14－03－002064；

2.7  《关于委托开展建设项目环保“三同时”管理工作的函》河南省环境保护厅豫环评管[2014]177号，2014年9月1日；

2.8《关于濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目环境影响评价执行标准的意见》（南乐县环境保护局，2018年2月26日）；

2.9《关于印发〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉》的公告（国环规环评[2017]4号）。

3、工程建设情况
3.1地理位置及平面布置

本项目位于南乐县产业集聚区昌意路北段，厂区占地面积58550㎡，南乐县城乡总体规划（2016~2030年）中心城区土地使用规划，本用地符合南乐县产业集聚区规划，属于工业用地。项目西北是濮阳第二技工学校，西北侧杨井村，东北侧是高屯村，西南侧是东关村。

项目地理位置图见附图1。

 3.2 建设内容

本项目主要技改内容为：一是将上料系统由螺旋洗料脱水改为直线振动洗料和脱水；二是淘汰5台燃煤锅炉，新增1台20吨天然气锅炉；三是净化车间水处理系统升级为反渗透运行；四是一次蒸发系统升级为先膜浓缩、再一次蒸发；五是渣水分离系统由卧螺离心分离+压滤分离改为全部压滤分离并移位。
本项目总投资为 2560.5 万元，环保投资为 566.8 万元，占总投资的 22.1% 。本项目现有职工200余人，其中管理、工程技术人员30余人。实施每天三班制生产，每班工作8小时，年工作330天。

本项目生产产品为木糖，副产品是结晶母液。具体生产产品方案及规模见表3-1
表3-1 本项目生产产品方案

	序号
	产品名称
	产量（t/a）
	规  格
	备   注

	1
	木糖
	6000
	GB/T23532-2009
	纯度大于98.5%

	2
	结晶母液（副产品）
	8250
	/
	外售


本项目生产产品内容及规模与环评一致。

本项目主要工程内容为：本项目主要生产设备见表3-2，环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表见表3-3。

表3-2    本项目主要生产设备一览表

	
	环评及批复要求
	实际情况

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	用途
	与原有工程关系
	与环评是否一致
	数量

	1
	直线振动筛
	2540×1510
	1台
	玉米芯除渣
	技改新增
	一致

	2
	沉淀洗料箱
	3000×1550×500
	1台
	玉米芯除渣
	技改新增
	一致

	3
	脱水筛
	/
	1台
	玉米芯脱水
	技改新增
	一致

	4
	水解锅（反应釜）
	25m3
	20个
	水解反应
	原有设备
	一致

	5
	脱色罐
	25m3
	6个
	水解液净化
	原有设备
	不一致
	5个

	6
	中和罐
	25m3
	6个
	/
	淘汰
	不一致
	改用做储罐

	7
	离子交换柱
	Ø1500×4600
	64台
	水解液净化
	原有设备
	不一致
	104台

	8
	一次蒸发系统
	26m3/h
	1套
	水解液浓缩
	改造原有设备，新增一套膜浓缩设备
	一致

	9
	二次蒸发系统
	6m3/h
	1套
	水解液浓缩
	原有设备
	一致

	10
	三次蒸发系统
	1.5m3/h
	1套
	水解液浓缩
	原有设备
	一致

	11
	隔膜压滤机
	/
	4台
	水解芯渣过滤
	技改新增
	一致

	12
	结晶罐
	6m3
	11个
	水解液结晶
	原有设备
	一致

	
	
	10m3
	2个
	水解液结晶
	原有设备
	一致

	13
	离心机
	SS-1000
	17台
	晶液分离
	原有设备
	一致

	14
	流化干燥床
	ZLG7.5×0.9
	1台
	木糖干燥
	原有设备
	一致

	15
	旋风卸料器
	S49-B
	1台
	卸料
	原有设备
	不一致
	2台

	16
	软水制备设备
	FSZ—Ⅱ
	1套
	软水制备
	改造原有设备，新增一套反渗透膜设备
	一致

	17
	燃气锅炉
	20t/h
	1台
	蒸汽制备
	技改新增
	一致


本项目生产设备的规格及数量与环评基本一致。根据实际试生产期间的运营情况，本着环保综合利用的原则，中和罐不再全部拆除，改用做储罐，本变更不产生废气、废水、噪声或固体废物；根据水质要求，故增加40个水脱色柱，主要利用活性炭脱色，产生的活性炭为一般固体废物，不产生其他废气、废水、噪声；在增加1个卸料器，二者一备一用，不增加废气、废水、噪声或固废的产生。

脱色罐数量、中和罐用途、脱色柱数量及卸料器发生变化，不会影响项目的性质、规模、地点及生产工艺发生变化，不属于重大变更。
表3-3    环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表
	
	环评及批复要求
	实际情况

	序号
	建筑物名称
	占地面积（m2）
	层数（层）
	数量
	结构
	与原有工程关系
	与环评是否一致
	变更情况

	主体工程

	1
	办公楼
	475
	4
	1
	钢混
	原有建筑
	一致
	无变更

	2
	宿舍楼
	715
	3
	1
	钢混
	原有建筑
	一致
	无变更

	3
	餐厅
	86
	1
	1
	钢混
	原有建筑
	一致
	无变更

	4
	上料间
	333
	1
	1
	钢混
	原有建筑
	一致
	无变更

	5
	水解车间
	1528
	3
	1
	钢混
	原有建筑
	一致
	无变更

	6
	净化成品车间
	1711
	3
	1
	钢混
	原有建筑
	一致
	无变更

	7
	机修车间
	223
	1
	1
	砖混
	原有建筑
	一致
	无变更

	8
	综合库、变电配间
	1455
	1
	1
	钢混
	原有建筑
	一致
	无变更

	9
	原料堆场
	3399
	/
	1
	/
	原有建筑
	一致
	无变更

	辅助工程

	10
	锅炉房
	1325
	4
	1
	钢混
	原有建筑
	一致
	无变更

	11
	循环水池
	240m3
	/
	1
	砖混
	原有建筑
	一致
	无变更

	12
	消防水池
	300m3
	/
	1
	砖混
	原有建筑
	一致
	无变更

	环保工程

	13
	固废临时堆场
	6570
	/
	1
	/
	原有建筑
	一致
	无变更

	14
	污水处理站
	3320m3
	/
	1
	砖混
	原有建筑
	一致
	无变更

	15
	事故应急池
	2000m3
	/
	1
	砖混
	原有建筑
	一致
	无变更


本项目主体工程建设与环评基本一致。

厂区总平面布置图及监测点位示意图见附图2。

续表3-3    环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

	环评批复要求
	实际情况

	废气
	堆场粉尘
	玉米芯堆场采用移动式集气罩+袋式除尘器
	符合环评批复要求

	
	烘干粉尘
	烘干车间采用中央除尘器（脉冲布袋除尘器）+15m高排气筒
	

	
	锅炉废气
	采用21m高排气筒直排
	

	
	蒸发浓缩废气及水解车间异味
	酸/碱洗+UV光解设备+活性炭吸附+15m高排气筒
	碱洗+除湿装置+UV光解设备+活性炭吸附+18m高排气筒

	
	污水处理站恶臭气体
	酸/碱洗+UV光解设备+活性炭吸附+15m高排气筒
	碱洗+除湿装置+UV光解设备+活性炭吸附+18m高排气筒

	
	污水处理站沼气
	储气柜+脱硫塔处理后再回收利用
	不同环评

沼气今后气液分离罐分离后经脱硫塔处理，然后经火炬燃烧。

	
	罐区氯化氢及硫酸
	无组织排放
	不同环评

增加一套碱喷淋塔+18m高排气筒设施，处理氯化氢罐挥发的气体；硫酸雾无组织排放

	
	离心车间甲醇
	/
	不同环评 

增加一套回收装置

	废水
	生活污水
	均进入污水处理站处理后外排入南乐县污水处理厂，达标处理后排入徒骇河，污水处理站处理工艺为“EGSB+CASS+气浮”。
	符合环评批复及要求

增设隔油池

	
	生产污水
	
	同环评批复要求

	噪声
	/
	减振、厂房隔声措施

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中的2类标准要求
	同环评批复要求。高噪音设备四周设置防震沟，采用隔声屏或局部隔声罩等措施降低噪声。

	固体废物
	生产固废
	一般固废存放固废暂存区

危险废物存放危废暂存间
	同环评批复要求，分类分区安全存放，规范建设固废间和危废间。

	
	生活垃圾
	设置垃圾桶，分类收集后，清运至垃圾中转站，日用日清。
	


本项目实际建设内容和原环评基本一致。

因实际运营过程中沼气燃烧不稳定，故改为火炬燃烧系统，沼气主要成分为甲烷，燃烧生产二氧化碳和水，对环境影响较小，能更安全高效的除去沼气减少污染，降低安全隐患。

根据实际工艺分析，水解车间不凝气体、渣场异味以及污水处理站废气主要成分为非甲烷总烃、氨和硫化氢，无碱性气体，故选用碱性喷淋。碱喷淋装置主要包括一次清水喷淋加两次碱喷淋。

因HCl易挥发，故运营过程中其储罐顶部气体通过管道经喷淋塔（清水喷淋+碱喷淋+碱喷淋）处理后排放，由原环评拟无组织排放变更为经喷淋处理后有组织排放，减少HCl排放量。

离心车间挥发甲醇废气，车间增加甲醇回收装置，减少甲醇无组织排放。

这些变更更有利于降低废气污染，不会影响项目的性质、规模、地点及生产工艺发生变化，不属于重大变更。
3.3主要原辅材料

该项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3-4。
表3-4  主要原辅材料及能源消耗一览表

	序号
	名称
	规格
	单位
	本项目吨糖消耗量
	备注

	1
	玉米芯
	/
	t
	10
	外购成品

	2
	硫酸（外购时浓度为98%）
	98%
	t
	0.4
	外购成品

	3
	活性炭
	/
	t
	0.12
	外购成品

	4
	盐酸（外购时浓度37%）
	30%
	t
	1.1
	外购成品

	5
	烧碱（外购时固态）
	30%
	t
	1.2
	外购成品

	6
	轻质碳酸钙（去除污水中SO42）
	/
	t
	0.15
	外购成品

	7
	甲醇（用于产品精制提升产品质量）
	/
	t
	0.16
	外购成品

	8
	离子交换树脂
	/
	t
	0.001
	外购成品

	9
	电
	/
	度
	1100
	由南乐县供电局供给

	10
	水
	/
	t
	243.777
	厂区水井

	11
	蒸汽
	/
	t
	26.67
	

	12
	天然气
	/
	万m3
	0.2
	使用清洁能源


表3-5  主要原辅材料理化特性

	名称
	分子式
	理化特性
	燃爆性
	毒性

	玉米芯
	/
	表面呈蜂窝状，组织均匀、硬度适宜、吸水性强，主要成分是纤维素、半纤维素及木质素，
	可燃不可爆
	无毒

	硫酸
	H2SO4
	无色澄清油状液体。无气味。强腐蚀性。能与水和醇任意混合，并放出大量热而猛烈溅开，宜将酸逐渐加入水中。暴露空气中迅速吸收水分，也能夺取有机物如糖、木等中的水分子而碳化。比重1.82~1.84，沸点约274℃。
	不可爆炸燃烧
	属一级无机酸性腐蚀物品，危规编号91007

	盐酸
	HCL
	无色透明或淡黄色液体，具有刺激性臭味，有强烈腐蚀性，为极强的无机酸。能够和多种金属和金属氧化物起反应，也能够和碱类及大部分盐类起化学反应，浓盐酸在空气中发烟，与氨蒸汽形成白雾。比重约1.19。
	不可爆炸燃烧
	属一级无机酸性腐蚀物品

	氢氧化钠
	NaOH
	熔点318.4℃、沸点1390℃、相对密度2.12，白色不透明固体，易潮解，无色透明液体。与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。
	不可爆炸燃烧
	属一级无机酸性腐蚀物品

	活性炭
	C
	无臭无味的黑色粉末或颗粒，不溶于水、酸、碱。
	活性炭很难点燃，只会闷燃，燃烧时没有烟或火苗。
	/

	甲醇
	CH3OH
	无色有酒精气味易挥发的液体
	易燃易爆
	一般毒性

	天然气
	CH4
	无色、无臭、无味、无毒性的气体，比空气轻，微溶于水。
	可燃气体，具有爆炸性
	无毒性


本项目生产产品内容及规模与环评一致。

3.4生产工艺

木糖生产主要工序包括：玉米芯水洗工序、水解工序、一次脱色工序、一次离子交换工序、一次蒸发浓缩工序、二次离子交换工序、二次脱色工序、三次离子交换工序、二次蒸发浓缩工序、三次蒸发浓缩工序、结晶离心烘干工序。

玉米芯水洗工序

①玉米芯的筛分与除尘

玉米芯由各地收购后送至厂内原料堆场进行堆存。由于运输、储存等原因，原料表面会存在一定的尘土和杂质，将原料用输送皮带送入直线振动筛进行初级筛选。可将玉米芯表面大部分杂质和尘土去除。该工序会产生部分固废，固废主要由原料表面剥离的尘土和杂质组成；该工序筛分设备采取了全封闭措施，因此无粉尘排放。

②玉米芯的洗涤

玉米芯在收购、运输和储存期间如果遇到雨水冲淋，表面的尘土会板结在原料的蜂窝格内，采用初级筛选无法将尘土完全去除，因此需要水洗对其进一步处理。采用沉淀洗料箱进行水洗，水洗完成后进入脱水筛脱水，然后由斜皮带提升，水平皮带进入热水预处理工序。此工序会产生部分水洗废水。

水解工序

①稀酸预处理

玉米芯经过初级筛选、洗涤后可将表面的尘土、杂质清洗干净，但对于原料内部的灰分、非纤维素的碳水化合物、色素等杂质（影响下一步水解效果的物质）却需要用稀硫酸（浓度0.15%）进行预处理。预处理的具体方法是：在稀硫酸存在的情况下将原料加热预处理，在120℃下加热60分钟，可较好的去除原料内部的灰分和色素等杂质，然后将原料和预处理液进行分离。该工段会产生部分高浓度预处理废水。

②水解处理

采用低酸加压间歇水解工艺，主要是将预处理过的玉米芯置于浓度为0.75%的硫酸溶液中进行处理，其反应温度控制在125℃，一个水解周期所需时间为3小时，升温1小时保温2小时，水解时所涉及的主要参数是催化剂（硫酸）、水解温度和时间。该工段涉及的反应方程式为：

（C5H8O4）n+nH2O→nC5H10O3
水解后采用压缩空气将水解液排出锅外进入下道工序，芯渣也被排出锅外。芯渣由于含水率较大约为77%，厂方增设隔膜压滤机4台，将芯渣进行压滤脱水，使其含水率控制在60%左右。

芯渣压滤废水回用于水解工序不外排、滤渣外售。

一次脱色工序

脱色工序是木糖生产的重要工序，水解液中含有大量的色素，这些色素会使水解液的色泽加深，影响木糖产品的质量，必须进行脱色处理。

木糖水解液的脱色基本属于吸附脱色，吸附剂采用的是多孔、比表面积较大的粉状活性炭，利用粉状活性炭不仅可以吸附水解液中的色素，而且对水解液中的杂质和胶体也有较强的去除能力。由于水解液中存在的胶体物质较多，水解液本身的粘度较大，在进行脱色时必须加热搅拌使溶液分散均匀后再进行脱色。脱色工序会产生一定量的废活性炭（注：活性炭在此工段吸附的只有色素不含有有害物质，故产生的废活性炭不属于危险废物）。

一次离子交换工序

脱色后的水解液（又称木糖浆，总糖含量约为6%，木糖纯度约为60%）纯度较低，并且含有少量各式各样的色素、灰分（石膏等）、各种酸（硫酸、醋酸等）、含氮物（蛋白质、氨基酸等）、胶体等。这样杂质复杂的木糖浆不经净化是很难生产出合格的木糖产品。所以必须将木糖浆采用离子交换的方法进行净化，以提高产品的质量。因此，本工程一次离子交换工序为阳-阴-阳离子交换。

阳离子交换：脱色后采用强酸性阳树脂对水解液中铁、镁、钙等有害阳离子进行交换，降低其浓度，同时以吸附的形式除去胶体和非糖体，如糖醛酸、聚糖醛酸及含氮化合物等。

阴离子交换：水解液在预处理脱色后，溶液中含有较多的硫酸根，阴离子交换主要是为了除去水解液中的硫酸根，因此采用阴离子交换树脂对硫酸根进行交换，同时可吸附去掉很多胶体杂质和色素。

阳离子交换：通过前两步的阳-阴离子交换，水解液仍然含有少量的胶体、有害阳离子。因此，需要再次进行阳离子交换，进一步净化水解液，脱除有害阳离子及胶体杂质等。

树脂再生洗涤：离子交换后需要对树脂进行反冲洗、再生和淋洗，其中阳树脂用3%的盐酸再生，阴树脂用3%的氢氧化钠再生。再生后阳树脂用软水淋洗，阴树脂用新鲜水淋洗。

在一次离子交换工序会产生部分树脂反冲洗废水、再生和淋洗废水和废树脂。

一次蒸发浓缩工序

经脱色及一次离子交换后的水解液中虽然木糖纯度明显提高，但含量较低（约为6%），进行蒸发浓缩可以提高木糖含量，从而有利于下道工序的进行。该工序采用先膜浓缩再四效蒸发工艺，经过蒸发浓缩的水解液木糖的含量约为30%。

此工序会产生一定量的的冷凝水（蒸汽冷凝水和污冷凝水），可回用于预处理水解工序，此外还有少量的不凝气体（醇、醛、酸等低沸点物质）产生，经收集后送入VOC废气处理系统进行处理。

二次离子交换工序、二次脱色工序、三次离子交换工序

经过一次四效蒸发浓缩工序后，浓缩母液中的水分减少，但离子浓度会有所增加，故而要对浓缩母液进行再一次处理，处理方法主要为二、三次离子交换和二次脱色。

二次离子交换：采用阴-阳的交换过程，阴树脂主要是脱除色素、吸附少量的硫酸根。阳树脂主要是与浓缩母液中的阳离子进行交换，同时调节pH，控制pH为3~4。交换过后需要对树脂反冲洗、再生和淋洗，因此会产生树脂反冲洗、再生和淋洗废水和废树脂。

二次脱色：脱色剂采用颗粒状活性炭，脱色后使用3%烧碱与3%盐酸对其进行再生，该过程会产生部分废活性炭及反冲洗、再生和淋洗废水。

三次离子交换：采用阴-阳-阴-阳的交换过程，一阴树脂的目的是除去部分硫酸根、二阳树脂调整pH、三阴树脂主要是除去母液中少量的硅酸根（主要来自于新鲜水）、四阳树脂调整pH。因此会产生树脂反冲洗、再生和淋洗废水和废树脂。

二、三次蒸发浓缩工序

经过一系列的水解、净化过程，溶液木糖含量仍然很低，故需要进一步浓缩，以便于后续结晶，二次蒸发浓缩采用四效蒸发系统、三次浓缩采用单效蒸发浓缩系统，最终可将总糖浓度提高到90%左右。此工序会产生少量的冷凝水（蒸汽冷凝水和污冷凝水）以及少量的不凝气体（醇、醛、酸等低沸点物质）。经收集后送入VOC废气处理系统进行处理。（UV）

结晶离心烘干工序

经过三次蒸发浓缩系统后木糖溶液基本呈膏状，温度在83℃左右，已经属于饱和溶液。木糖在过冷系统中（75~80℃）形成晶核并逐渐长大，当温度降至45℃时即开始离心分离（使用甲醇在容器内淋洗分离），将木糖晶粒和母液完全分离。木糖从离心机分离后其水分约为1.5%~2.0%，按照质量要求，需要将其水分含量烘干到0.5%以下。该工序采用流化干燥床，通过热空气（利用锅炉蒸汽通过换热器进行加热）对木糖晶粒进行烘干，之后进行冷风降温，再经旋风卸料器排出。此工序会产生一定量的结晶母液（副产品，直接外售）、烘干粉尘（经脉冲袋式除尘器+15m高排气筒达标处理后排放）。

本工程生产工艺流程及产污环节图见下图。

[image: image1.emf]玉米芯

筛分

水解

预处理

水洗

结晶

离心

一次离交

一次脱色

一次蒸发

三次离交

二次离交

二次脱色

二次蒸发

三次蒸发

烘干

成品

S1:固废

W1:水洗废水

W2:预处理废水

芯渣

W3:压滤废水

S2:滤渣

S3:废活性炭

W5:冷凝水

G2:不凝气体

W4:废水

G1:粉尘

结晶母液

（ 副产品 ）

水

蒸汽 、 水

硫酸

粉状活性炭

盐酸 、 烧碱

水

蒸汽 、 水

硫酸

蒸汽

蒸汽

蒸汽

盐酸 、 烧碱

水

盐酸 、 烧碱

水

颗粒活性炭

蒸汽预热

W4:废水

W4:废水

W4:废水

W5:冷凝水

G2:不凝气体

W5:冷凝水

G2:不凝气体

G-废气

W-废水

N-噪声

S-固废



（9）工程主要产污环节统计

根据生产工艺分析，本工程主要产污环节见表3‑5。

表3‑5             主要产污环节一览表

	类别
	代码
	产污环节
	污染物
	产生特征
	去向

	废水
	W1
	玉米芯洗涤
	水洗废水
	连续
	排入厂内污水处理站处理后，经市政污水管网排入南乐县污水处理厂深度处理，达标处理后排入徒骇河。

	
	W2
	预处理
	预处理废水
	连续
	

	
	W4
	离子交换脱色
	反冲洗、再生、淋洗废水
	连续
	

	
	W5
	蒸发浓缩
	冷凝水
	连续
	

	
	W7
	职工生活
	生活污水
	连续
	

	
	W6
	净化水处理
	软化废水
	连续
	回用于水洗工序

	
	W3
	芯渣压滤
	压滤废水
	连续
	回用于水解工序

	废气
	G1
	玉米芯堆场
	堆场粉尘
	连续
	集气罩+袋式除尘器      

	
	G1
	烘干
	粉尘
	连续
	经袋式除尘器+15m排气筒处理后排空

	
	G2
	蒸发浓缩
	非甲烷总烃
	连续
	经碱洗+除湿装置+UV光解+活性炭吸附处理后通过18m高排气筒排放

	
	G2
	水解渣堆场
	异味
	连续
	

	
	G3
	锅炉
	颗粒物、SO2、NOX
	连续
	经21m高排气筒直排

	
	G4
	罐区
	硫酸
	连续
	无组织形式排放

	
	G5
	
	HCL
	连续
	经喷淋塔处理后通过18m高排气筒排放

	
	G6
	污水处理站
	沼气
	连续
	气液分离罐+脱硫处理+火炬燃烧

	
	G7
	
	NH3、H2S
	连续
	碱洗+除湿装置+UV光解装置+活性炭吸附处理后经18m高排气筒排放

	
	G8
	离心车间
	甲醇
	连续
	回收装置+18m高排气筒排放

	噪声
	-
	玉米芯筛分
	振动筛噪声
	连续
	基础减振、厂房隔声

	
	-
	结晶离心
	离心机噪声
	连续
	基础减振、厂房隔声

	
	-
	锅炉房
	引风机、鼓风机噪声
	连续
	基础减振、厂房隔声、消声

	
	-
	污水处理站
	风机噪声
	连续
	基础减振、厂房隔声、消声

	
	-
	其它
	物料泵噪声
	连续
	基础减振、厂房隔声

	
	-
	空压
	空压机噪声
	连续
	基础减振、厂房隔声、消声

	固废
	S1
	玉米芯筛分
	固废
	连续
	外售

	
	S2
	芯渣压滤
	滤渣
	连续
	外售

	
	S3
	一次脱色
	废活性炭
	间断
	专业厂家回收

	
	S4
	一次离子交换工序、二次离子交换
	废树脂
	间断
	暂存于危险废物暂存间30m2，定期交由有资质的单位进行处置

	
	S5
	污水处理站
	污泥
	间断
	压滤后交由垃圾填埋场卫生填埋

	
	S6
	除尘器
	除尘灰
	间断
	外售

	
	S7
	废气处理
	废活性炭
	间断
	暂存于危险废物暂存间30m2，定期交由有资质的单位进行处置

	
	S8
	制水系统脱色
	废活性炭
	间断
	专业厂家回收


4、环境保护设施
4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

    生活废水和生产废水先通过厂区污水管道进入调节池，调节PH值后，进入厂区污水处理站进行后续处理，然后经市政污水管网一起进入南乐县污水处理厂深度处理，处理达标后排入徒骇河。

4.1.2废气

有组织废气：生产车间烘干粉尘废气经袋式除尘器净化处理后通过一根15m高排气筒高空排放；罐区安装喷淋塔处理盐酸罐废气，处理后经18m高排气筒排放。非甲烷总烃、异味通过碱洗+除湿装置+UV光解装置+活性炭吸附处理后通过18m高排气筒高空排放；锅炉废气通过21m高排气筒排放；污水处理站沼气经气液分离罐后进行脱硫处理，然后再通过火炬燃烧排放；污水处理站NH3、H2S经碱洗+除湿装置+UV光解装置+活性炭吸附处理后18m高排气筒排放，污水处理站废气处理设施有两进口，一个进口连接污水处理池上方集气罩，一个进口连接水解车间排水管道少量蒸汽冷凝池上方集气罩；离心车间挥发的甲醇经回收装置处理后经15m高排气筒排放。经处理后的废气均可满足相应标准要求。

无组织废气：玉米芯堆场产生的颗粒物；蒸发浓缩产生的未收集部分的非甲烷总烃；污水处理站产生的未收集部分的NH3和H2S、罐区产生的硫酸雾及为手机部分的氯化氢无组织排放。

4.1.3噪声

本项目噪声主要为振动筛、离心机、引风机、鼓风机、风机等设备运行产生的噪声。所有设备均在室内安装，通过厂房隔声、基础减震等措施降低噪声。

4.1.4固体废物

本项目固体废物有一般固体废物和废险废物，对一般固废滤渣、筛分固废、除尘产生的灰粉和废活性炭（脱色产生的废活性炭）等采取分类收集，分类暂存的原则存放在一般固废暂存间，防止对地下水及土壤造成污染。废树脂及废活性炭（废气处理产生的废活性炭）暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。污水处理站产生的污泥经压滤脱水后交由垃圾填埋场卫生填埋。

4.1.5地下水

一般防渗区：下层采用防渗系数≤1.0×10-7cm/s的天然或人工材料构筑防渗层；上层采用200mm厚防渗混凝土。重点防渗区：采用三层防渗措施：①下层采用夯实粘土，中间层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s②上层采用200mm厚的耐腐蚀混凝土层。

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资2560.5万元，其中环保投资566.8万元，约占总投资的22.1%。其环保设施投资明细详见表4-1、环保设施“三同时”落实情况见表4-2。
表4-1    运营期环保投资一览表

	   类别
	污染源
	环保设备名称
	数量
	规模
	环保投资（万元）

	废气
	玉米芯堆场
	集气罩+袋式除尘器
	1套
	/
	2.1

	
	上料工段粉尘
	集气罩+袋式除尘器，密闭车间
	1套
	/
	/

	
	锅炉废气、烟尘
	20t/h燃气蒸汽锅炉
	1台
	/
	135

	
	锅炉废气、烟尘
	燃气管道铺设
	1套
	/
	25

	
	锅炉废气
	经21m排气筒直排
	1根
	/
	1

	
	干燥工段粉尘
	袋式除尘器+15m高排气筒
	1套
	/
	/

	
	水解渣堆场异味
	水解渣封闭
	1800㎡
	/
	56

	
	水解渣堆场异味
	碱洗+除湿装置+UV光解+活性炭吸附+18m高排气筒
	1套
	/
	16.8

	
	蒸发浓缩废气
	
	
	
	

	
	污水处理站厌氧沼气
	气液分离罐+脱硫塔+火炬
	1套
	/
	12.1

	
	污水处理站恶臭气体
	污水站各池封闭
	3000㎡
	/
	100

	
	污水处理站恶臭气体
	碱洗+除湿装置+UV光解+活性炭吸附+18m高排气筒
	1套
	/
	24

	
	净化工段废气回收
	净化罐体封闭
	21台
	
	
20

	
	净化工段废气
	碱洗+18m高排气筒
	1套
	/
	8.7

	废水
	水洗废水
	均进入污水处理站处理后外排入南乐县污水处理厂，达标处理后排入徒骇河，污水处理站处理工艺为“EGSB+CASS+气浮”，处理规模为6500m3/d
	1座
	依托原有
	/

	
	预处理废水
	
	
	
	

	
	芯渣压滤废水
	
	
	
	

	
	树脂反冲洗废水
	
	
	
	

	
	树脂再生废水
	
	
	
	

	
	树脂淋洗废水
	
	
	
	

	
	污冷凝水
	
	
	
	

	
	软化废水
	
	
	
	

	
	生活污水
	
	
	
	

	
	     污水处理
	厌氧塔UASB升级为EGSB改造
	2座
	/
	160

	固废
	生产过程
	固废暂存区
	2间
	依托原有
	/

	
	树脂、废活性炭
	危险废物暂存间
	1间
	30m2
	0.5

	噪声


	生产机械
	依托原有
	/
	/
	/

	
	泵及风机
	依托原有
	/
	/
	/

	环境风险预防
	有毒气体泄漏报警装置
	1套
	/
	5.6

	
	雨污分流管网
	1套
	依托原有
	/

	合计
	566.8


表4-2    环保设施“三同时”落实情况一览表

	环评批复及要求
	实际情况

	类别
	污染源
	环保设备名称
	污染物
	数量
	验收要求，处理效果，达标情况
	

	废气
	有组织
	烘干车间
	中央除尘器（脉冲布袋除尘器）+15m高排气筒
	颗粒物
	1套
	处理效率：

颗粒物≥99%
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表2二级标准
	已安装

	
	
	蒸发浓缩、水解渣场异味
	碱洗+UV光解设备+活性炭吸附+15m高排气筒
	非甲烷总烃
	1套
	处理效率：

非甲烷总烃≥90%
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表2二级标准
	已安装，实际建设为：碱洗+除湿装置+UV光解设备+活性炭吸附+18m高排气筒

	
	
	锅炉
	21m高排气筒
	颗粒物、SO2、NOX
	1套
	直接排放
	满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准
	已安装

	
	
	污水处理站
	储气柜+脱硫处理后回收再利用
	沼气
	1套
	-
	-
	实际建设：气液分离罐+脱硫+火炬

	
	
	
	酸/碱洗+UV光解+15m高排气筒
	NH3、H2S
	1套
	去除效率95%
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准
	实际安装为：碱洗+除湿装置+UV光解+活性炭吸附+18m高排气筒

	
	
	食堂油烟
	油烟净化装置
	油烟
	1套
	去除效率75%
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
	已安装

	
	
	离心车间
	/
	/
	/
	／
	已安装回收装置1套

	
	无组织
	玉米芯堆场
	移动式集气罩+袋式除尘器
	颗粒物
	1套
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 周界外浓度最高点限值要求；
	已落实

	
	
	蒸发浓缩
	-
	非甲烷总烃
	-
	
	已落实

	
	
	污水处理站
	-
	NH3、H2S
	-
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准
	已落实

	
	
	罐区
	-
	HCL
	-
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值 周界外浓度最高点限值要求；
	实际为：废气经碱喷淋塔处理后高空排放。

	废水
	生活污水
	厂区污水处理站
	化学需氧量、BOD5、SS、氨氮
	1套
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 中的三级标准和南乐县县污水处理厂进水水质要求
	隔油池已安装，所有废水均经污水处理站处理。

	
	生产废水
	
	化学需氧量、BOD5、SS
	
	
	

	地下水
	废水
	一一般防渗区：下层采用防渗系数≤1.0×10-7cm/s的天然或人工材料构筑防渗层；上层采用200mm厚防渗混凝土。
	-
	-
	一般防渗区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。
	厂区均已做相应防渗处理

	固废
	生产
	固废暂存区
	一般固废
	2间
	分类存放
	已建设

	
	生产
	危废暂存间
	危险固废
	1间
	分类分区安全存放，防雨、防渗、防漏、防腐
	已建设

	噪声
	生产
	消声、减振
	厂界噪声
	-
	厂界噪声达标
	已落实，已做基础减震，隔音罩

	清污分流管网建设
	规范化设置
	1套
	清污、雨污分流
	已建设

	排污口设置
	规范化设置
	1套
	符合规范
	已落实

	环境风险预防
	消防栓、消防水泵
	规范化设置
	-
	事故发生后能得到有效控制
	已设置

	
	雨污管网切断装置
	规范化设置
	1套
	
	

	
	监控设施（4个有毒气体探测仪）
	规范化设置
	1套
	
	

	
	事故池
	事故废水
	1个
	
	


5、主要环评结论与建议及环评批复

5.1主要环评结论

5.1.1 废气治理措施

项目废气主要为玉米芯堆场、锅炉废气、干燥工段粉尘、水解渣堆场异味、蒸发浓缩废气等产生。

有组织废气：生产车间烘干粉尘废气经袋式除尘器净化处理后通过一根15m高排气筒高空排放；非甲烷总烃、异味通过碱洗+UV光解装置+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒高空排放；锅炉废气通过21m高排气筒排放；污水处理站沼气进入储气柜；污水处理站NH3、H2S经酸/碱洗+UV光解装置处理后15m高排气筒排放。

无组织废气：玉米芯堆场产生的颗粒物；蒸发浓缩产生的非甲烷总烃；污水处理站产生的NH3和H2S、罐区产生的HCL和硫酸雾无组织排放；  

经以上处理措施后，本项目大气污染物均可达标排放，处理措施可行。

5.1.2 废水治理措施

项目废水主要为生活污水和水洗废水、预处理废水、芯渣压滤废水、树脂反冲洗废水等。生活废水和生产废水先通过厂区污水管道进入调节池，调节PH值后，进入厂区污水处理站进行后续处理，然后经市政污水管网一起进入南乐县污水处理厂深度处理，处理达标后排入徒骇河。故本项目运营期对周围水环境产生的影响较少。
经过以上治理措施后，本项目产生的废水对周围无明显影响，废水处理措施可行。

5.1.3噪声

本项目噪声主要为振动筛、离心机、引风机、鼓风机、风机等设备运行产生的噪声。所有设备均在室内安装，通过厂房隔声、基础减震等措施降低噪声。采用新型低噪音设备，隔音房降噪、厂房隔音、距离衰减、绿化带降噪，经预测，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准，环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），对周边声环境影响较小。

经过以上治理措施后，本项目产生的噪声对周围无明显影响降噪措施可行。

5.1.4固废处理处置措施
本项目固体废物有一般固体废物和废险废物，对一般固废滤渣和废活性炭等采取分类收集，分类暂存的原则存放在一般固废暂存间，防止对地下水及土壤造成污染。废树脂暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 

经过以上治理措施后，本项目各类固体废物对周围无明显影响，回收治理措施可行。

5.1.5总量控制

本项目本次技改后本项目废水厂区总排口排放总量指标为：化学需氧量343.4874t/a、NH3-N22.165t/a，废水经过南乐县污水处理厂处理后排放总量为：化学需氧量56.54t/a、NH3-N2.8271t/a。

由三本帐可知，废气总量指标为SO2排放量为235.5t/a，NOX排放量为351.0184t/a。

环评建议

（1）建设单位应严格执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，做到各污染源达标排放。

（2）在废气处理工艺设计上，要认真考查和论证，尽量选用先进的设备，保证工程正常运行的同时，最大限度地减少各种污染物的产生，减轻项目对环境的影响。

（3）建设单位合理安排生产时间，严禁夜间生产。

（4）建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。

（5）建设单位应处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。

（6）项目应严格遵守“三同时”环保要求，确保环保资金到位。

6、验收执行标准

6.1 验收监测执行标准
6.1.1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。
6.1.2《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，并满足南乐县污水处理厂进水水质标准；

6.1.3《地下水质量标准》(GBT 14848-2017)III类标准

6.1.4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；
6.1.5一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；

6.1.6《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）；

6.1.７《饮食业油烟排放标准》（河南省地方标准）（DB41/1604-2018）。

6.2 验收监测执行标准限值
6.2.1 废气

表6-1  大气污染物排放标准限值

	执行标准
	污染因子
	污染物排放限值

	
	
	有组织
	无组织

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准
	颗粒物
	浓度≤120 mg/m3，且排放速率≤3.5kg/h
	浓度≤1.0mg/m3

	
	非甲烷总烃
	浓度≤120 mg/m3，且排放速率≤10kg/h
	浓度≤2.0mg/m3

	
	HCL
	浓度≤1.9 mg/m3，且排放速率≤0.15kg/h
	浓度≤0.2mg/m3

	
	硫酸雾
	/
	浓度≤1.2mg/m3

	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准
	颗粒物
	浓度≤20mg/m3
	/

	
	SO2
	浓度≤50mg/m3
	/

	
	NOX
	浓度≤150mg/m3
	/

	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	H2S
	排放速率≤0.33kg/h
	浓度≤0.06mg/m3

	
	NH3-H
	排放速率≤4.9kg/h
	浓度≤1.5 mg/m3

	《饮食业油烟排放标准》（河南省地方标准）（DB41/1604-2018）
	油烟
	浓度≤2.0 mg/m3，且去除效率≤75%
	/

	
	非甲烷总烃
	浓度≤10mg/m3
	/


6.2.2 废水

表6-2  废水污染物排放标准限值
	执行标准
	污染因子
	限值

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准
	pH
	6~9

	
	SS
	400mg/L

	
	化学需氧量
	500mg/L

	
	NH3-N
	-

	
	BOD5
	300mg/L

	南乐县污水处理厂收水水质
	化学需氧量
	380mg/L

	
	BOD5
	200mg/L

	
	SS
	240mg/L

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A
	pH
	6~9

	
	化学需氧量
	50mg/L

	
	NH3-N
	5mg/L

	地下水III类标准
	pH
	6.5－8.5

	
	总硬度，mg/L
	450

	
	高锰酸盐指数，mg/L
	3.0

	
	溶解性总固体，mg/L
	1000

	
	硝酸盐，mg/L
	20

	
	细菌总数，CFU/mL
	100


6.2.3 噪声     

             表6-3        厂界噪声排放标准限值          单位：dB（A）

	适用点位
	执行标准
	限值

	东、南、北厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准
	昼间≤60

夜间≤50

	西厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准
	昼间≤70

夜间≤55


6.2.4主要污染物排放总量控制指标

本项目染物排放总量执行建设项目主要污染物总量指标。废水厂区总排口排放总量指标为：化学需氧量343.4874t/a、NH3-N22.165t/a，废水经过南乐县污水处理厂处理后排放总量为：化学需氧量56.54t/a、NH3-N2.8271t/a。

废气总量指标为SO2排放量为235.5t/a，NOX排放量为351.0184t/a。

7、验收监测内容

7.1 污染物排放监测

7.1.1 废气污染物排放监测

该项目废气污染物排放监测内容见表7-1，7-2。

表7-1    废气污染物无组织排放监测内容

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	上风向设置1个参照点，

下风向设置3个监测点位


	颗粒物
	3次/天，连续2天

	
	非甲烷总烃
	

	
	NH3、H2S
	

	
	HCL 
	

	
	硫酸雾
	

	
	甲醇
	


表7-2   废气污染物有组织排放监测内容

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	净化单元废气处理设施进出口
	流量、氯化氢
	3次/周期，2个周期

	水解单元废气处理设施进出口
	流量、非甲烷总烃
	

	干燥单元袋式除尘器进出口
	流量、颗粒物
	

	污水处理单元废气处理设施进出口
	流量、非甲烷总烃、NH3、H2S
	

	锅炉废气
	流量、颗粒物、SO2、NOX
	

	食堂烟道排气口
	流量、油烟、非甲烷总烃
	3次/周期，1个周期


7.1.2 废水排放监测

该项目废水排放监测内容见表7-3。

表7-3      废水排放监测内容

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	污水处理站总进水口、污水处理站总排水口
	化学需氧量、氨氮、SS、pH、BOD、悬浮物
	每天4次，连续监测2天


7.1.3 厂界噪声排放监测

该项目厂界噪声排放监测内容见表7-4。

表7-4     厂界噪声排放监测内容

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	东、南、西、北四厂界各布设1个点位，共4个监测点
	等效连续A声级
	昼夜各检测1次，连续监测2天


7.1.4地下水监测

东关村水井、厂区内水井、高屯村水井。监测因子；pH，总硬度，高锰酸盐指数，溶解性总固体，硝酸盐，亚硝酸盐，氨氮，总大肠菌群，挥发酚，细菌总数，砷，汞，氰化物，六价铬，铅，镉，铁，锰，碳酸盐。1次/天，连续监测2天。
7.1.5主要污染物排放总量核算

根据监测结果，核算该项目主要污染物年排放总量，并与建设项目主要污染物总量指标进行比对。

8、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

本次验收监测中，样品采集及分析均采用国标(或推荐)方法。监测分析方法及使用仪器见下表。

地下水监测分析方法及仪器一览表8-1

	序号
	监测项目
	分析方法
	方法来源
	仪器名称及型号
	检出限mg/L

	1
	pH
	水质 pH值的测定 玻璃电极法
	GB/T 6920-1986
	DZS-708多参数分析仪
	/

	2
	总硬度
	水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法
	GB/T 7477-87
	滴定管
	5

	3
	高锰酸盐指数
	水质 高锰酸盐指数的测定
	GB/T 11892-1989
	
	0.5

	4
	溶解性总固体
	重量法
	水和废水监测分析方法（第四版）
	分析天平/ML204
	/

	5
	氰化物
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法
	HJ 484-2009
	紫外分光光度计/Specord 210 plµs


	0.004

	6
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009
	
	0.025

	7
	硝酸盐
	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法
	GB 7480-1987
	
	0.02

	8
	亚硝酸盐
	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 标准
	GB 7493-1987
	
	0.001

	9
	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法
	HJ 503-2009
	
	0.0003

	10
	细菌总数
	生活饮用水标准检验方法微生物指标 （平皿计数法）
	GB/T 5750.12-20061.1  
	生化培养箱/spx-250B-Z
	/

	11
	总大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法微生物指标  （多管发酵法）
	GB/T 5750.12-2006 2.1
	
	/

	12
	砷
	水质汞砷硒铋锑的测定原子荧光法
	HJ 694-2014
	原子荧光光谱仪/AF-7500
	0.3μg/L

	13
	汞
	
	
	
	0.04μg/L

	14
	六价铬
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
	GB 7467-1987
	紫外分光光度计/Specord 210 plµs
	0.004

	15
	铅
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ776-2015
	电感耦合等离子体发射光谱仪/Optima 8000
	0.005

	16
	镉
	
	
	
	0.005 

	17
	铁
	
	
	
	0.01 

	18
	锰
	
	
	
	0.004 

	19
	碳酸盐
	滴定法
	水和废水监测分析方法（第四版）3.1.12.1、3.1.12.2
	滴定管
	5 


废水检测分析方法及仪器一览表8-2
	序号
	检测项目
	分析方法
	方法来源
	仪器名称及型号
	检出限mg/L

	1
	pH
	水质 PH值的测定 玻璃电极法
	GB/T 6920-1986
	DZS-708多参数分析仪
	/

	2
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	HJ 828-2017
	滴定管
	4

	3
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法
	HJ 505-2009
	SHX-150 BOD培养箱
	0.5

	4
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009
	紫外分光光度计/Specord 210 plus
	0.025

	5
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法
	GB 11901-1989
	分析天平/ML204
	4


废气、噪声检测分析方法及仪器一览表8-3
	序号
	检测

项目
	分析方法
	方法来源
	仪器名称及型号
	检出限mg/m3

	1
	废气量
	固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法
	GB/T 16157-1996
	3012H

烟尘采样器
	/

	2
	非甲烷总烃
	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法
	HJ/T 38-2017
	气相色谱仪/7890A
	0.07 

	3
	颗粒物（有组织）
	固定污染源，低浓度颗粒物（粉尘）的质量浓度测定 手工重量分析法
	HJ836-2017
	电子天平METTLER TOLEDO MS105 
	1.0

	4
	
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
	GB/T 16157-2017
	电子天平Precisa XT220A
	0.010

	5
	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法
	HJ 629-2011
	红外烟气综合分析仪崂应3026
	3

	6
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定非分散红外吸收法
	HJ 692-2014
	
	3

	7
	食堂油烟
	饮食业油烟排放标准(试行)
	GB 18483-2001
	傅里叶变换红外光谱仪/VERTEX 70
	0.01

	8
	厂界噪声
	工业企业厂界噪声测量方法
	GB 12348-2008
	AWA6228

噪声统计分析仪
	/

	9
	环境噪声
	环境噪声测量方法
	GB3096-2008
	
	/


8.2 质量保证及质量控制

8.2.1 此次监测工作严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定（暂行）》进行全过程质量监督。监测期间，统计项目生产运行工况，污染治理设施运行稳定。

8.2.2 监测点位的布设、采样、分析和数据处理按照国标方法以及原国家环保局颁发的《空气和废气监测分析方法》（第四版）。

8.2.3 废气污染物排放监测：采样前对仪器进行气密性检查及流量校准，样品的采集、保存、运输《空气和废气监测分析方法》（第四版）相关要求执行，采样点位布置科学，采样、分析方法规范。

8.2.4 废水、地下水监测：废水、地下水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》规定执行，实验室分析过程中采取自控、密码平行样、密码质控样、加标回收等质控措施。

8.2.5 噪声监测：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。
8.2.6 监测数据严格实行三级审核制度，监测数据真实有效。
8.2.7本次监测中，样品采集及分析均采用国标(或推荐)方法，所用仪器全部经过计量部门检定合格并在有效期内。

9、验收监测结果

9.1 验收期间工况

验收监测期间，根据企业证明项目生产工况见表9-1。

表9-1    验收监测期间生产工况调查表

	生产日期
	产品名称
	设计产量
	实际产量
	生产负荷

	2018.10.18


	木糖
	6000t/a，18.2t/d
	4745.4t/a，14.38t/d
	79.1%

	
	结晶母液（副产品）
	8250t/a，25t/d
	6517.5t/a，19.75t/d
	79.0%

	2018.10.19


	木糖
	6000t/a，18.2t/d
	4986.3t/a，15.11t/d
	83.1%

	
	结晶母液（副产品）
	8250t/a，25t/d
	6847.5t/a，20.75t/d
	83.0%


由表9-1可知，本项目验收监测期间木糖生产负荷为81.1%，结晶母液生产负荷为81.0%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。

9.2 污染物排放监测

9.2.1 污染物排放监测结果

项目废气排放结果见下表。
表9-2废气污染物无组织排放监测结果

	采样日期
	采样时间
	采样点位
	颗粒物(mg/m3)
	非甲烷总烃

（mg/m3）
	氨(mg/m3)
	硫化氢(mg/m3)
	氯化氢(mg/m3)
	硫酸雾(mg/m3)
	甲醇(mg/m3)

	2018.10.18
	09:00～09:45
	上风向
	0.261
	0.35
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下方向1♯
	0.450
	0.59
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下风向2♯
	0.442
	0.50
	0.01
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下风向3♯
	0.374
	0.55
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	11:00～11:45
	上风向
	0.296
	0.46
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下方向1♯
	0.417
	0.62
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下风向2♯
	0.385
	0.53
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下风向3♯
	0.430
	0.63
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	16:00～16:45
	上风向
	0.271
	0.45
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下方向1♯
	0.399
	0.52
	0.01
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下风向2♯
	0.414
	0.66
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下风向3♯
	0.438
	0.76
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	2018.10.19
	09:00～09:45
	上风向
	0.276
	0.43
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下方向1♯
	0.452
	0.53
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下风向2♯
	0.439
	0.70
	0.01
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下风向3♯
	0.412
	0.66
	0.01
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	11:00～11:45
	上风向
	0.259
	0.44
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下方向1♯
	0.423
	0.76
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下风向2♯
	0.471
	0.75
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下风向3♯
	0.446
	0.51
	0.01
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	16:00～16:45
	上风向
	0.310
	0.33
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下方向1♯
	0.487
	0.55
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下风向2♯
	0.492
	0.54
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	下风向3♯
	0.466
	0.57
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


根据表9-2检测结果，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目无组织排放结果分析如下：颗粒物无组织排放浓度范围为：0.374~0.492mg/m3，非甲烷总烃最高0.76 mg/m3  、   氨0.01mg/m3，其他监测因子无组织排放浓度均为0。所有涉及的监测因子均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中无组织排放浓度限值要求。
	监测点位
	监测周期
	监测频次
	废气流量

(Nm3/h)
	非甲烷总烃

	
	
	
	
	排放浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)

	水解车间喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理设施1#进口
	I周期
	1
	1.02×104
	36.8 
	0.377 

	
	
	2
	1.15×104
	40.0 
	0.460 

	
	
	3
	1.21×104
	39.3 
	0.474 

	
	
	均值
	1.13×104
	38.7 
	0.437 

	
	Ⅱ周期
	1
	1.18×104
	58.6 
	0.694 

	
	
	2
	1.21×104
	39.1 
	0.475 

	
	
	3
	1.04×104
	44.7 
	0.464 

	
	
	均值
	1.14×104
	47.5 
	0.544 

	水解车间喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理设施2#进口
	I周期
	1
	1.62×103
	38.4 
	0.062 

	
	
	2
	1.49×103
	26.5 
	0.040 

	
	
	3
	1.34×103
	16.5 
	0.022 

	
	
	均值
	1.48×103
	27.1 
	0.041 

	
	Ⅱ周期
	1
	1.55×103
	32.2 
	0.050 

	
	
	2
	1.24×103
	24.6 
	0.030 

	
	
	3
	1.48×103
	31.8 
	0.047 

	
	
	均值
	1.42×103
	29.5 
	0.042 

	水解车间喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理设施出口
	I周期
	1
	1.58×104
	4.23 
	0.067 

	
	
	2
	1.47×104
	3.95 
	0.058 

	
	
	3
	1.64×104
	3.24 
	0.053 

	
	
	均值
	1.56×104
	3.81 
	0.059 

	
	Ⅱ周期
	1
	1.53×104
	6.03 
	0.092 

	
	
	2
	1.60×104
	4.95 
	0.079 

	
	
	3
	1.75×104
	5.47 
	0.096 

	
	
	均值
	1.63×104
	5.48 
	0.089 


废气污染物有组织排放监测9-3
根据表9-3检测结果，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目有组织排放结果分析如下：

水解车间喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理设施出口非甲烷总烃有组织排放平均浓度4.65mg/m3，排放速率为0.074kg/h。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）标准要求。
废气污染物有组织排放监测9-3
	监测点位
	监测周期
	监测频次
	废气流量

(Nm3/h)
	非甲烷总烃
	氨
	硫化氢

	
	
	
	
	排放浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	排放浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	排放浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)

	污水处理站喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理设施1#进口
	I周期
	1
	1.63×104
	/
	/
	12.6 
	0.205 
	未检出
	/

	
	
	2
	1.49×104
	/
	/
	16.3 
	0.243 
	未检出
	/

	
	
	3
	1.51×104
	/
	/
	17.0 
	0.257 
	未检出
	/

	
	
	均值
	1.54×104
	/
	/
	15.3 
	0.235 
	未检出
	/

	
	Ⅱ周期
	1
	1.71×104
	/
	/
	18.1 
	0.310 
	未检出
	/

	
	
	2
	1.54×104
	/
	/
	15.9 
	0.245 
	未检出
	/

	
	
	3
	1.46×104
	/
	/
	20.6 
	0.301 
	未检出
	/

	
	
	均值
	1.57×104
	/
	/
	18.2 
	0.285 
	未检出
	/

	污水处理站喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理设施2#进口
	I周期
	1
	2.02×103
	26.7 
	0.054 
	/
	/
	/
	/

	
	
	2
	2.29×103
	26.3 
	0.060 
	/
	/
	/
	/

	
	
	3
	2.21×103
	23.6 
	0.052 
	/
	/
	/
	/

	
	
	均值
	2.17×103
	25.5 
	0.055 
	/
	/
	/
	/

	
	Ⅱ周期
	1
	2.18×103
	20.4 
	0.044 
	/
	/
	/
	/

	
	
	2
	2.31×103
	24.9 
	0.058 
	/
	/
	/
	/

	
	
	3
	2.24×103
	43.8 
	0.098 
	/
	/
	/
	/

	
	
	均值
	2.24×103
	29.7 
	0.067 
	/
	/
	/
	/


	监测点位
	监测周期
	监测频次
	废气流量

(Nm3/h)
	非甲烷总烃
	氨
	硫化氢

	
	
	
	
	排放浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	排放浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	排放浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)

	污水处理站喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理设施出口
	I周期
	1
	1.97×104
	5.54 
	0.109 
	1.36
	0.027 
	未检出
	/

	
	
	2
	1.82×104
	4.79 
	0.087 
	1.69
	0.031 
	未检出
	/

	
	
	3
	2.11×104
	4.92 
	0.104 
	1.02
	0.022 
	未检出
	/

	
	
	均值
	1.97×104
	5.08 
	0.100 
	1.36 
	0.026 
	未检出
	/

	
	Ⅱ周期
	1
	1.86×104
	4.75 
	0.089 
	1.44
	0.027 
	未检出
	/

	
	
	2
	2.08×104
	4.71 
	0.098 
	1.17
	0.024 
	未检出
	/

	
	
	3
	1.95×104
	5.82 
	0.114 
	1.06
	0.021 
	未检出
	/

	
	
	均值
	1.96×104
	5.09 
	0.100 
	1.22 
	0.024 
	未检出
	/


根据表9-3检测结果，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目有组织排放结果分析如下：

污水处理站喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理设施1#进口废气中不含非甲烷总烃，氨有组织平均排放浓度16.75mg/m3，排放速率为0.260kg/h；硫化氢有组织排放均未检出，排放速率为0kg/h。污水处理站喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理设施2#进口非甲烷总烃有组织平均排放浓度27.6mg/m3，排放速率为0.061kg/h。

    污水处理站喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理设施出口非甲烷总烃有组织排放浓度5.08mg/m3，排放速率为0.025kg/h。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）标准要求。氨有组织排放浓度1.29mg/m3，排放速率为0.023kg/h ，远小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）标准值。硫化氢有组织排放未检出，排放速率为0kg，远小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）标准值。 

废气污染物有组织排放监测9-4

	监测点位
	监测周期
	监测频次
	废气流量

(Nm3/h)
	氯化氢

	
	
	
	
	排放浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)

	水解液净化工序储罐喷淋塔废气处理设施进口
	I周期
	1
	7.34×103
	6.57
	0.048

	
	
	2
	7.52 ×103
	6.94
	0.052

	
	
	3
	7.41 ×103
	6.24
	0.046

	
	
	均值
	7.42 ×103
	6.58
	0.049

	
	Ⅱ周期
	1
	7.56 ×103
	6.56
	0.050

	
	
	2
	7.38 ×103
	7.77
	0.057

	
	
	3
	7.21 ×103
	7.51
	0.054

	
	
	均值
	7.39 ×103
	7.28
	0.054

	水解液净化工序储罐喷淋塔废气处理设施出口
	I周期
	1
	7.35 ×103
	0.99
	7.28 ×10-3

	
	
	2
	7.41 ×103
	1.13
	8.37 ×10-3

	
	
	3
	7.57 ×103
	1.58
	0.012

	
	
	均值
	7.44 ×103
	1.23
	9.20 ×10-3

	
	Ⅱ周期
	1
	7.55 ×103
	0.82
	6.19 ×10-3

	
	
	2
	7.26 ×103
	1.10
	7.99 ×10-3

	
	
	3
	7.63 ×103
	0.86
	6.56 ×10-3

	
	
	均值
	7.48 ×103
	0.93
	6.91 ×10-3


根据表9-4检测结果，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目有组织排放结果分析如下：

水解液净化工序储罐喷淋塔废气处理设施出口氯化氢有组织平均排放浓度1.08mg/m3，排放速率为8.06×10-3kg/h。氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中有组织排放浓度限值要求。
	监测点位
	监测周期
	监测频次
	废气流量

(Nm3/h)
	颗粒物

	
	
	
	
	实测浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)

	干燥单元袋式除尘器进口
	I周期
	1
	5.24×103
	129 
	0.676 

	
	
	2
	5.10×103
	163 
	0.831 

	
	
	3
	4.93×103
	141 
	0.695 

	
	
	均值
	5.09×103
	144 
	0.734 

	
	Ⅱ周期
	1
	5.09×103
	130 
	0.662 

	
	
	2
	5.16×103
	126 
	0.650 

	
	
	3
	5.22×103
	147 
	0.767 

	
	
	均值
	5.16×103
	134 
	0.716 

	干燥单元袋式除尘器出口
	I周期
	1
	5.48×103
	11.6 
	0.064 

	
	
	2
	5.13×103
	18.3 
	0.094 

	
	
	3
	5.00×103
	15.1 
	0.076 

	
	
	均值
	5.20×103
	15.0 
	0.078 

	
	Ⅱ周期
	1
	5.61×103
	12.0 
	0.067 

	
	
	2
	5.28×103
	10.9 
	0.058 

	
	
	3
	5.15×103
	14.4 
	0.074 

	
	
	均值
	5.35×103
	12.4 
	0.066 


废气污染物有组织排放监测9-5
根据表9-5检测结果，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目干燥单元袋式除尘器进出口有组织排放结果分析如下：

颗粒物有组织进口平均排放浓度为139 mg/m3，进口平均排放速率为0.725 kg/h，干燥单元袋式除尘器出口颗粒物平均排放浓度为13.7mg/m3，出口平均排放速率为0.071kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。

废气污染物有组织排放监测9-6

	监测点位
	监测

周期
	监测

频次
	废气流量

(Nm3/h)
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	含氧量

（%）

	
	
	
	
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	

	燃气锅炉排气筒出口
	I周期
	1
	5.12×103
	10.7
	13.7
	0.055
	未检出
	/
	/
	94
	120
	0.482
	6.9

	
	
	2
	4.89×103
	13.0
	15.8
	0.064
	未检出
	/
	/
	80
	97
	0.391
	6.2

	
	
	3
	4.96×103
	14.9
	18.4
	0.074
	未检出
	/
	/
	101
	125
	0.501
	6.4

	
	
	均值
	5.67×103
	12.9
	15.9
	0.064
	未检出
	/
	/
	92
	114
	0.458
	6.5

	
	Ⅱ周期
	1
	5.53×103
	11.4
	14.7
	0.055
	未检出
	/
	/
	89
	114
	0.426
	7.0

	
	
	2
	5.48×103
	14.7
	18.6
	0.073
	未检出
	/
	/
	106
	134
	0.529
	6.8

	
	
	3
	5.60×103
	11.6
	14.2
	0.058
	未检出
	/
	/
	96
	118
	0.483
	6.3

	
	
	均值
	5.54×103
	12.6
	15.8
	0.062
	未检出
	/
	/
	97
	122
	0.479
	6.7


根据表9-6检测结果，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目燃气锅炉出口有组织排放结果分析如下：

燃气锅炉废气排放监测结果为：颗粒物最高排放浓度为14.9mg/m3，最高排放速率为0.074kg/h；二氧化硫未检出；氮氧化物最高排放浓度为106mg/m3，最高排放速率为0.529kg/h。燃气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准。
废气污染物有组织排放监测表9-7
	监测点位
	监测周期
	监测频次
	废气流量

(Nm3/h)
	油烟

	
	
	
	
	排放浓度

(mg/m3)

	食堂油烟出口
	I周期
	1
	1.21×103
	1.02

	
	
	2
	1.46×103
	1.09

	
	
	3
	1.39×103
	1.18

	
	
	均值
	1.35×103
	1.10


废气污染物有组织排放监测表9-8

	监测点位
	监测周期
	监测频次
	废气流量

(Nm3/h)
	非甲烷总烃

	
	
	
	
	排放浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)

	食堂油烟出口
	I周期
	1
	1.35×103
	6.59
	8.90×10-3

	
	
	2
	1.18×103
	5.54
	6.54×10-3

	
	
	3
	1.40×103
	5.38
	7.53×10-3

	
	
	均值
	1.31×103
	5.84
	7.66×10-3


根据表9-7、表9-8检测结果，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目食堂油烟排放结果分析如下：

食堂油烟最高排放浓度范围为：1.18mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为5.84mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（河南省地方标准）（DB41/1604-2018）要求。
地下水监测结果9-9
	检测点位
	检测项目
	2018.10.18
	2018.10.19

	东关村水井
	pH
	7.02
	7.14

	
	总硬度，mg/L
	415
	391

	
	高锰酸盐指数，mg/L
	1.1
	1.6

	
	溶解性总固体，mg/L
	538
	511

	
	硝酸盐，mg/L
	14.6
	15.2

	
	亚硝酸盐，mg/L
	未检出
	未检出

	
	氨氮，mg/L
	未检出
	未检出

	
	总大肠菌群，MPN/100mL
	未检出
	未检出

	
	挥发酚，mg/L
	未检出
	未检出

	
	细菌总数，CFU/mL
	69
	81

	
	砷，μg/L
	未检出
	未检出

	
	汞，μg/L
	未检出
	未检出

	
	氰化物，mg/L
	未检出
	未检出

	
	六价铬，mg/L
	未检出
	未检出

	
	铅，mg/L
	未检出
	未检出

	
	镉，mg/L
	未检出
	未检出

	
	铁，mg/L
	未检出
	未检出

	
	锰，mg/L
	未检出
	未检出

	
	碳酸盐，mg/L
	未检出
	未检出


地下水监测结果9-10
	检测点位
	检测项目
	2018.10.18
	2018.10.19

	厂区内水井
	pH
	7.19
	7.10

	
	总硬度，mg/L
	401
	427

	
	高锰酸盐指数，mg/L
	1.3
	1.0

	
	溶解性总固体，mg/L
	542
	520

	
	硝酸盐，mg/L
	13.8
	14.5

	
	亚硝酸盐，mg/L
	未检出
	未检出

	
	氨氮，mg/L
	未检出
	未检出

	
	总大肠菌群，MPN/100mL
	未检出
	未检出

	
	挥发酚，mg/L
	未检出
	未检出

	
	细菌总数，CFU/mL
	77
	62

	
	砷，μg/L
	未检出
	未检出

	
	汞，μg/L
	未检出
	未检出

	
	氰化物，mg/L
	未检出
	未检出

	
	六价铬，mg/L
	未检出
	未检出

	
	铅，mg/L
	未检出
	未检出

	
	镉，mg/L
	未检出
	未检出

	
	铁，mg/L
	未检出
	未检出

	
	锰，mg/L
	未检出
	未检出

	
	碳酸盐，mg/L
	未检出
	未检出


地下水监测结果9-11
	检测点位
	检测项目
	2018.10.18
	2018.10.19

	高屯村水井
	pH
	6.97
	7.05

	
	总硬度，mg/L
	385
	397

	
	高锰酸盐指数，mg/L
	1.1
	1.3

	
	溶解性总固体，mg/L
	520
	536

	
	硝酸盐，mg/L
	15.4
	13.8

	
	亚硝酸盐，mg/L
	未检出
	未检出

	
	氨氮，mg/L
	未检出
	未检出

	
	总大肠菌群，MPN/100mL
	未检出
	未检出

	
	挥发酚，mg/L
	未检出
	未检出

	
	细菌总数，CFU/mL
	81
	86

	
	砷，μg/L
	未检出
	未检出

	
	汞，μg/L
	未检出
	未检出

	
	氰化物，mg/L
	未检出
	未检出

	
	六价铬，mg/L
	未检出
	未检出

	
	铅，mg/L
	未检出
	未检出

	
	镉，mg/L
	未检出
	未检出

	
	铁，mg/L
	未检出
	未检出

	
	锰，mg/L
	未检出
	未检出

	
	碳酸盐，mg/L
	未检出
	未检出


验收监测期间，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目地下水监测结果分析如下：

由上表9-9、9-10、9-11可以看出，东关村、厂区、高屯地下水水质均为达标率100%，满足地下水III类标准要求。
废水排放监测结果9-10
	检测点位
	检测时间
	pH
	化学需氧量(mg/L)
	氨氮

(mg/L)
	悬浮物(mg/L)
	生化需氧量(mg/L)

	污水处理站总进水口
	I周期
	1次
	6.72
	1250
	44.6
	983
	558

	
	
	2次
	6.80
	1296
	49.1
	997
	591

	
	
	3次
	6.87
	1168
	60.8
	962
	536

	
	
	4次
	6.91
	1109
	50.4
	979
	579

	
	Ⅱ周期
	1次
	6.83
	1135
	55.1
	974
	524

	
	
	2次
	6.76
	1218
	48.5
	990
	565

	
	
	3次
	6.94
	1180
	62.8
	951
	588

	
	
	4次
	6.81
	1263
	52.0
	966
	540

	污水处理站总排水口
	I周期
	1次
	7.32
	112
	0.83
	141
	35.4

	
	
	2次
	7.10
	125
	0.52
	167
	32.1

	
	
	3次
	7.07
	118
	0.49
	150
	40.8

	
	
	4次
	7.02
	104
	0.74
	161
	29.6

	
	Ⅱ周期
	1次
	7.14
	120
	0.66
	145
	37.1

	
	
	2次
	7.19
	113
	0.45
	138
	39.0

	
	
	3次
	7.04
	101
	0.89
	140
	41.6

	
	
	4次
	7.10
	110
	0.72
	166
	43.3


验收监测期间，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目污水处理站总排水口监测结果分析如下：

    由表9-10可以看出，pH最大值7.32，化学需氧量最大值125mg/L，排放浓度均值为112.9mg/L；氨氮最大值0.89mg/L，排放浓度均值为0.66mg/L；悬浮物最大值167mg/L，生化需氧量最大值43.3mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及南乐县污水处理厂收水水质标准。

厂界噪声监测结果 9-12                    单位：dB（A）
	监测点位
	2018.10.18
	2018.10.19

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	东厂界
	54.0
	45.3
	54.8
	44.6

	西厂界
	57.4
	49.6
	58.1
	48.8

	南厂界
	53.9
	45.0
	53.4
	44.1

	北厂界
	52.6
	43.7
	53.0
	44.5


验收监测期间，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目噪声监测结果分析如下：

由上表可以看出，所在厂区东、西、南、北四厂界昼间噪声测定值为52.6dB(A)～58.1dB(A) ；夜间噪声测定值为43.7dB(A)～49.6dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a标准限值要求。

项目固废产生处置结果
验收监测期间，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目生产过程中的固体废物主要包括筛分固废、水解滤渣、废活性炭、废树脂、除尘器除尘灰、污水处理站污泥等。

筛分固废是由于玉米芯表面附着一定量的杂质，水解前需要对其进行筛分除杂处理，属于一般固废，收集后外售；滤渣是玉米芯水解后产生一定量的芯渣，通过压滤机进行压滤，使其含水率低于60%，属于一般固废，收集后暂存于固废暂存间，定期外售至电厂焚烧处置，或者外售后回收利用，如有机肥厂做原材料或者用作食用菌种植的养料； 废活性炭主要产生于一次脱色过程中以及制水工艺脱色过程，属于一般固废，收集后定期交由专业生产厂家回收；除尘灰是产品烘干过程中会产生部分粉尘，通过袋式除尘器进行收集，根据物料平衡，收集量约为270t/a，属于一般固废，收集后外售；污水处理站污泥是污水处理设施运行过程中会产生污泥，属于一般固废，脱水后直接送往填埋场，不在厂区存放。

废树脂是根据设备单位提供资料，离子交换器中树脂使用量为6000kg（6t），一个月再生一次，三年更换一次，则废树脂产生量6000kg/三年（2t/a）。根据《国家危险废物名录》（2016年本），废物类别为HW13有机树脂类废物，废物代码为900-015-13。废活性炭（废气治理）是根据废气环保工程设计单位提供资料，活性炭每三个月更换一次，更换一次活性炭重量为150kg（暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进项妥善处置）。

本项目劳动定员200人，生活垃圾每人每天产生生活垃圾约0.5kg，则生活垃圾产生量为33t/a，定期交由环卫部门统一清运。

本项目的一般固体废物贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物贮存、处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。
9.2 .2污染物排放总量

根据企业证明，验收监测期间，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目锅炉蒸汽用水所需新鲜水量约为415.6m3/d；树脂活性炭再生用水需新鲜水量约为3093.2m3/d；水解、离交、二次脱色、结晶离心等工段用水所需水量约为56.33m3/d。本工程劳动定员200人，实行3班倒制度，约100人在厂区食宿。本工程生活用水量20m3/d，全厂新鲜用水量为3585.13t/d，循环水量为10328t/d，循环利用率为74.2%，排水量为3426.7t/d。本次验收监测化学需氧量排放浓度均值为112.9mg/l，氨氮排放浓度均值为0.66mg/L，本项目厂区总排污口污水产生量为1146371.69t/a，化学需氧量产生量129.43 t/a，氨氮产生量为0.757 t/a；经南乐县污水处理厂深度处理后化学需氧量排放量为45.85 t/a，氨氮排放量为2.29t/a。符合主要污染物总量控制指标要求。
本项目锅炉废气排放量为4443.12万m3/a，二氧化硫浓度为0mg/m3,年排放量为0t/a；氮氧化物浓度为95mg/m3，年排放量为3.71t/a。符合主要污染物总量控制指标要求。
10、环境管理检查
10.1 落实环评建议情况

表10-1    环评建议落实情况一览表
	环评建议
	落实情况

	建设单位应严格执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，做到各污染源达标排放。
	已落实。环保措施已落实，污染源达标排放。

	在废气处理工艺设计上，要认真考查和论证，尽量选用先进的设备，保证工程正常运行的同时，最大限度地减少各种污染物的产生，减轻项目对环境的影响。
	已落实。

	建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。
	已落实。加强职工环境意识教育，环保设施正常稳定运行

	建设单位应处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。
	已落实。

	项目应严格遵守“三同时”环保要求，确保环保资金到位。
	已落实。


10.2 落实环评批复情况

验收监测期间，对该公司落实环评批复情况进行了检查，其落实情况见表10-2。

表10-2    环评批复落实情况一览表

	项目名称
	环评批复要求

（南乐县环保局 乐环审书〔2018〕53号）
	实际情况

	濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目
	原则同意批准《濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目环境影响报告书》的结论和建议。〈报告书〉内容符合国家有关法律、法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。同意所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境佑护对策进行项目建设。 
	同环评批复要求。

	
	项目建设要认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确保项目建成后各项污染物能够达标排放。
	同环评批复要求。根据检测结果，污染物排放均达标。

	
	项目单位应向社会公众主动公开项目开工前、施工过程、建成后的信息，并接受相关方面的咨询。
	已公示过。

	
	向设计单位提供《报告书》和批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算并将环境保护设施建设纳入施工合同。
	已落实

	
	依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固废、噪声等污染物，采取相应的防治措施，应满足以下要求：
	同环评批复要求。项目建设过程中产生的废水、废气、固废、噪声等污染物，均已采取相应的防治措施。

	
	废气
	本项目废气处理后应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。《锅炉大气污染物排放标准》（GB1271-2014）表3大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。
	同环评批复要求。



	
	废水
	 本项目废水《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，并满足南乐县污水处理厂进水水质标准
	同环评要求。


	
	噪声
	噪声。施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
	同环评批复要求。

高噪音设备均在室内安装，通过厂房隔声措施降低噪声。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准。

	
	固体废物
	一般固废及危险废物
	一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单
	同环评批复要求。



	
	环境风险防范；落实报告表中所提的风险防范措施，严防项目因安全事故引发的环境污染事件。
	已落实

	
	本项目建成后，主要污染物排放量必须满足建设项目主要污染物总量控制指标要求（总量备案：4109000230）
	已满足总量指标

	
	如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时濮阳国米生物科技有限公司应按新的排放标准执行。
	同环评批复要求。



	
	建设项目竣工后，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号]）文件要求，及时进行项目竣工环境保护验收，向南乐县环保局备案并公示。项目建设及运行过程中，受产业区环保监管所监督管理。
	已备案并公示。



	
	本批复有限期五年。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。
	本项目无重大变动

	
	对批复若有异议，可自该文下达之日起60日内向濮阳市环保局或南乐县人民政府申请复议，逾期复议无效。
	无异议。


10.3 固体废物排放、处置及综合利用情况

本项目固体废物有一般固体废物和废险废物，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处理；筛分固废、水解滤渣、除尘灰集中收集后外售；废活性炭（脱色过程）、污泥由专业厂家回收，废树脂、废活性炭（废气治理过程）暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置，防止对地下水及土壤造成污染，各类固废均得到合理处置。各种固体废物均能够得到有效的处理处置，处置率达到100%，各类固废均不得未经处理直接排入环境。因此，项目营运期产生的固体废物对周边区域环境的影响很小。

11、验收监测结论与建议

11.1 验收监测结论

11.1.1 验收监测期间工况

验收监测期间，木糖生产负荷为81.1%，结晶母液生产负荷为81.0%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。

11.1.2 废气污染物排放监测结果

验收监测期间，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目，筛选工段粉尘即上料车间，安有布袋除尘器，车间已全封闭；干燥工段粉尘经脉冲袋式除尘器达标处理后由15m高排气筒外排；污水处理站厌氧沼气经气液分离罐后脱硫，然后经火炬燃烧。脱硫设施及火炬均已安装。污水处理站恶臭气，已建有喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气。罐区氯化氢经喷淋塔处理后再经15m高排气筒排放。所有喷淋塔均由水喷淋+碱喷淋+碱喷淋组成。
此次验收监测颗粒物无组织排放浓度范围为：0.374—0.492mg/m3，非甲烷总烃最高0.76 mg/m3、氨0.01mg/m3，其他监测因子无组织排放浓度均为0，所有涉及的监测因子无组织排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中无组织排放浓度限值要求；

污水处理站喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理设施出口非甲烷总烃有组织平均排放浓度5.08mg/m3，排放速率为0.025kg/h。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）标准要求。氨有组织平均排放1.29mg/m3，排放速率为0.023kg/h，远小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）标准要求。硫化氢有组织排放未检出，排放速率为0kg/h，远小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）标准要求。

干燥单元袋式除尘器出口颗粒物平均排放浓度为13.7mg/m3，出口排放速率为0.071 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。

燃气锅炉废气排放监测结果为：颗粒物最高排放浓度为14.9mg/m3，最高排放速率为0.074kg/h；二氧化硫未检出；氮氧化物最高排放浓度为106mg/m3，最高排放速率为0.529kg/h。燃气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准。

食堂油烟排放浓度范围为：1.18mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为5.84mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（河南省地方标准）（DB41/1604-2018）要求。
11.1.3 废水污染物排放监测结果

验收监测期间，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目废水主要为生活污水和水洗废水、预处理废水、芯渣压滤废水、树脂反冲洗废水等。生活废水和生产废水先通过厂区污水管道进入调节池，调节pH值后，进入厂区污水处理站进行后续处理，然后经市政污水管网一起进入南乐县污水处理厂深度处理，处理达标后排入徒骇河。此次验收监测污水处理站总排水口pH最大值7.32，化学需氧量最大值125mg/L，氨氮最大值0.89mg/L，悬浮物最大值167mg/L，生化需氧量最大值43.3mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及南乐污水处理厂进水水质要求。

11.1.4 地下水监测结果

验收监测期间，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目地下水监测结果。东关村、厂区、高屯地下水水质各项指标均满足地下水III类标准要求。

本项目污水处理构筑物采用较好的防渗措施，同时，通过土壤的阻隔、吸附作用后，项目产生的废水污染物对地下水环境影响较小。一旦发现地下水污染事故，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大。通过此次验收监测本项目排放废水水质简单，均为常规污染物，对地下水环境影响较小。

11.1.5 噪声监测结果

验收监测期间，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目生产机械、泵及风机产生噪声，监测结果所在厂区东、西、南、北四厂界昼间噪声测定值为52.6dB(A)～58.1dB(A) ；夜间噪声测定值为43.7dB(A)～49.6dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a标准限值要求。

11.1.6 固体废物

验收监测期间，濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目固体废物有一般固体废物和废险废物，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处理；筛分固废、水解滤渣、除尘灰集中收集后外售；废活性炭（脱色过程）、污泥由专业厂家回收，废树脂、废活性炭（废气治理过程）暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置，防止对地下水及土壤造成污染，各类固废均得到合理处置。各种固体废物均能够得到有效的处理处置，处置率达到100%，各类固废均不得未经处理直接排入环境。本项目的一般固体废物贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物贮存、处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

11.1.7 总量控制指标

濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目，本次验收监测化学需氧量排放浓度均值为112.9mg/，氨氮排放浓度均值为0.66mg/L，本项目厂区总排污口污水排放量为1146371.69t/a，化学需氧量产生量129.43 t/a，氨氮产生量为0.757 t/a；经南乐县污水处理厂深度处理后化学需氧量排放量为45.85 t/a，氨氮排放量为2.29t/a。符合主要污染物总量控制指标要求。

本项目锅炉废气排放量为4443.12万m3/a，二氧化硫浓度为0mg/m3, 年排放量为0t/a；氮氧化物浓度为95mg/m3，年排放量为3.71t/a。符合主要污染物总量控制指标要求。
11.2 建议

 11.2.1加强对环保设施的日常维护和管理，保证环保设施长期稳定运行，以确保各项污染物长期稳定达标排放。

11.2.2 增强环保意识，加强日常的环保、安全及监督管理，防止突发性污染事故的发生。

          生产工艺流程及产污环节图









